MEMORIA DE CALIDADES

PROMOCION:  9 VIVIENDAS Y GARAGES EN HENDAIA

(RESIDENCIA ATXIKI)

PROMOTORA: BARIN, S.A.R.L.

Centre Dáffaires Olano

Z.I. De Jalday

64500 ST. JEAN DE LUZ

CONSTRUCTORA : ARIN ETXEGINTZA, S.L.

Astigarragako bidea, 2 (5. Solairua – 6. Atea)

20.180 OIARTZUN

Tel: 943-49-38-73     Fax: 943-49-47-06

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

La cimentación y la estructura son de hormigón armado. Excepto la cubierta, cuya estructura es de madera sobre la que están colocados el aislamiento y  la teja cerámica.

2. ALBAÑILERIA.

2.1. CIERRES EXTERIORES: FACHADA.

La fachada está talochada y se aplicará pintura acrílica blanca.

2.2. CIERRES INTERIORES.

Las divisiones interiores se ejecutarán mediante placas de pladur entre las cuales se colocará aislante acústico.

2.3. ALICATADOS Y PAVIMENTOS CERAMICOS.

En cocina, aseo y baño las paredes se alicatarán y los suelos serán de grés cerámico.(P.V.P 15,02€/m2)

El suelo de los balcones y terrazas irán revestidos con baldosa especial para exteriores.

2.4. CUBIERTAS Y TECHOS.

La estructura es de madera sobre la que están colocados el aislamiento y  la teja cerámica.

Los techos de pasillos, distribuidores, cocinas, baños y aseos se bajarán mediante placas de pladur si el paso de tuberías y conductos de las diversas instalaciones así lo requieren. El resto de techos irán con yeso proyectado acabado lucido y en las zonas que no sea posible se bajarán mediante placas pladur. Todos los techos irán pintados en liso en color blanco.

3. CARPINTERIA INTERIOR.

La puerta de entrada de cada vivienda será, metálica resistente al fuego e irá pintada en el mismo color que el resto de la carpintería exterior.

Las puertas interiores de las viviendas serán de madera de pino e irán pintadas en blanco.

Los suelos de distribuidores, pasillos, dormitorios y salas serán de grés cerámico.(P.V.P 15,02€/m2)

4. CARPINTERIA EXTERIOR.

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico. El acristalamiento de estas carpinterías se hará mediante dos vidrios, uno de 4 mm de espesor y el otro de 6 mm para una mejor absorción acústica, y cámara intermedia aislante de 9 mm de espesor.

En las ventanas se instalaran contraventanas en color a determinar o persianas enrollables de aluminio según proyecto.

5. FONTANERIA: CALEFACCIÓN  Y AGUA SANITARIA

Toda la instalación de agua fría y caliente será colocada y calibrada según normas europeas de la edificación.

Lavabos e inodoros de la casa ROCA o similar.

El agua caliente se instalará mediante termo eléctrico (volumen a definir según proyecto)

La calefacción se instalará mediante sistema eléctrico.

6. ELECTRICIDAD.

La electricidad dependerá directamente de la normativa europea prevista para la edificación.

Los mecanismos eléctricos serán de la casa Niessen o similar; en cada estancia se emplazarán puntos de enchufe para distintos usos, interruptores y puntos de luz.

En la cocina se emplazarán puntos de enchufe para los diferentes usos.

El proyecto de telecomunicación del ingeniero de telecomunicaciones según la normativa vigente en el estado.

8. PINTURA.

El pintado de las paredes en el interior de las viviendas, se efectuará en liso en un color, elegido por el comprador de entre una gama de cuatro colores.

CARÁCTER GENERAL

La edificación se realizará cumpliendo con las Normas Técnicas de la Edificación vigentes en la actualidad.

Lo descrito en la presente Memoria de Calidades se efectuará con carácter de avance o reseña, siendo los arquitectos autores del proyecto y directores de la obra, los que interpreten o diriman sobre posibles variaciones y normas de ejecución, y siempre sin menoscabo de las calidades apuntadas.

#### Hendaia, a 20 de Mayo de 2007